福建省肿瘤医院科研楼及周边附属楼管网维护及改造项目招标公告
一、招标项目概况和范围
项目名称：“福建省肿瘤医院科研楼及周边附属楼管网维护及改造”。
项目地点：福马路420号。
采购范围与内容：以工程量清单为依据（详见采购文件附件），并根据采购人的现场及实际需求进行调整。
承包方式：包工包料，交钥匙模式。
工期要求：合同签订后，接采购人通知后，45个日历日内完工，要求不影响医院的正常工作。

控制价：16.9524万元。
质保期：两年，自工程竣工验收合格之日算起。
供应商应对采购附件中工程量清单及其他附件进行核对，应根据该项目的类别、难易程度、施工条件和复杂程度，并根据拟定的施工组织设计，施工经验与能力、现有关市场价格和企业的承受能力、根据自己的情况自主报价，自负盈亏。

质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准

价格调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。

本项目采用固定单价合同形式，工程量按实结算。

二、投标人资格要求及审查办法
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
落实政府采购政策需满足的资格要求。
①供应商具备有效的三级及以上建筑工程施工总承包资质，并具有《施工企业安全生产许可证》，需提供有效的资质证书复印件。②供应商拟担任本采购项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级的建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。
委托代表人资格证明书（附法人及委托人身份证）。
财务状况报告（最近一个年度经审计的财务报告或资信证明或投标担保函）；
参加本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺。
资格审查采用方式：资格后审。
本招标项目不接受联合体投标，不接受备选投标方案，不允许分包。
投标人应通过“信用中国（www.creditchina.gov.cn)”、“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”查询并打印相应的信用记录。
投标人应对投标文件资料的真实性负责，招标人在授予合同之前有权对其投标文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，若给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任，并列入医院供应商黑名单，院方有权在今后采购活动中拒绝接受其投标材料。
现场勘察：本次招标，采购人不统一组织勘察现场。各潜在投标人若需要查勘现场，应事先与采购人联系现场勘察事宜。
上述提供材料均须加盖公章。
备注：本项目基本资格条件采取“信用承诺制”，投标人提供资格承诺函(格式详见附件)的即可参加采购活动，在投标文件中无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。投标人可自行选择是否提供资格承诺函，若不提供资格承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。投标人应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺，投标人承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应依法承担相应的法律责任。
三、招标文件的获取
本招标项目不采用电子招投标。
凡有意参加投标者，均可在福建省肿瘤医院官网（https://www.fjzl.com.cn）下载与本项目相关的招标信息（包括招标文件、招标文件补充说明等），并于2026年3月30日至2026年4月3日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00，携带加盖公章的营业执照复印件、介绍信前往福建省肿瘤医院总务科报名。

项目联系人：陈女士           联系电话：0591-62752801
四、答疑截止时间
投标人若要求澄清招标文件，应在获取招标文件截止时间后的2个工作日内提出，招标人将随时解答。
五、投标文件的要求及递交
投标文件正本壹份,副本壹份胶装并密封加盖投标人公章。投标文件未胶装密封将导致其投标文件被拒绝。
投标文件递交的截止时间：2026年4月7日09:00，提交地点为福建省肿瘤医院总务科，未送达指定地点或逾期送达者拒收。
六、开标评标时间地点
开标时间：2026年4月7日09:00时
评标时间：开标后即开始评标。
地点：福建省肿瘤医院科研楼一楼总务科
备注：
未参加报名的潜在投标人，其投标文件将被拒绝。

若有涉及招标文件内容更正，请各潜在投标人密切关注福建省肿瘤医院官网通知，以最新公告为准。
七、评标原则及办法
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
评标方法：最低价中标。（符合谈判文件各项要求的且报价最低的投标人）
投标人之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。
八、合同条款内容及签订
合同专用条款内容依照国家规范文本，合同通用条款内容解释依照国家规范文本。
合同签订：中标人在接到中标通知后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。
九、付款方式与条件
工程在工期内完工、经验收合格、提供完整竣工资料（含验收报告、竣工图纸等相关材料），经审计部门结算审核,达到付款条件起20日内，支付结算总金额的97.00%；

工程维保期满后无质量问题，达到付款条件起20日内，支付余款。

十、其他未详尽事宜

依照国家政府采购有关规定。
十一、监督电话
在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。

                                                 福建省肿瘤医院

                                 2026年3月27日

报价内容一览

	项目名称
	招标方式
	控制价
	数量
	要求

	福建省肿瘤医院科研楼及周边附属楼管网维护及改造项目
	综合评分
	16.9524万
	详见附件
	详见附件


备注：1、如双方对招标内容产生歧义，最终解释权归采购人。

附件：

一、技术要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
1、项目基本要求【指标项1】★
1.1工程建设标准强制性条文：依据招标文件要求，本项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的工程建设标准强制性条文。
1.2本项目招标文件应与工程量清单一起阅读和理解。工程量清单详见招标文件附件。
1.3供应商须完全满足招标文件附件工程量清单及相关材料所有要求，不得减项、不得负偏离，否则按无效响应处理。

工程质量

2.1本项目必须根据现行国家标准《工程施工质量验收规范》、《给水排水管道工程施工验收标准》GB50268 、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008和《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332 等有关规定执行。施工图纸施工，工程质量标准必须达到国家现行的验评标准中规定的合格等级。【指标项2】★

2.2给水管采用不锈钢管及配件（P≥1.60MPa）。安装完成后需按规范要求进行管道压力测试。给水系统≤DN50采用螺纹铜阀门，＞DN50采用法兰式不锈钢闸阀。选用阀门的公称压力等级应与管道系统的工作压力等级一致。【指标项3】

2.3成交供应商应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全；成交供应商承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。在施工过程中造成他人人身伤害、财产损失的，责任全部由成交供应商承担，施工安全的一切问题均由成交供应商负责并承担费用。成交供应商在施工过程中，如与当地周边相关单位、群众发生纠纷，自行负责解决并承担全部责任和费用。【指标项4】★
2.4施工方应提供良好的服务，在施工的各个阶段应事先安排好各项具体工作及采购人需要配合的工作。【指标项5】
2.5隐蔽工程等关键工序，采购人有权邀请权威机构或部门进行复核或检验，如不合格，施工方承担相应费用、工期延误责任及一切由此造成的损失。【指标项6】
2.6工程完成后，施工方申报验收前要提供完整、准确的竣工图纸、有关资料及相应数据文件。【指标项7】
2.7经采购人检查认为质量不合格时，施工方应按采购人要求进行整修和返工，由此引起的工程延误和费用由成交人自负。整改完毕再次会同验收，验收达到采购人满意，验收结果经双方确认签字、加盖各自单位的公章，验收过程费用由成交人承担。【指标项8】
3、施工及现场管理要求
3.1施工方必须精心做好各项施工前的准备工作。施工方必须严格执行采购人所提供的施工规范及相关规定（如施工设计图要求）。【指标项9】
3.2施工方自行承担与成交项目有关的安全责任。施工过程中，若出现重大安全事故，依据相关法律法规的规定施工方需暂停施工，由此对工期造成延误，施工方应承担相关的违约责任。【指标项10】★
3.3施工方必须服从采购人的所有工程管理的规定。施工方必须严格按图施工，遇有变更时需经采购人书面同意后方可施工，变更部分的工程造价根据成交项目预算作相应增减。因施工方原因导致工程造价提高，施工方需承担工程造价增加部分的费用。【指标项11】★

3.4施工方必须在保证工期的前提下合理安排施工设施。施工方进入工地必须保证工地四邻建筑物的安全。管道有穿楼板和侧墙时应规范安装套管，同时待管道试压后应用水泥沙浆严密封堵孔洞。所有管道穿越防火分区封堵应达到防火要求。由施工引起的工地四邻建筑物受到影响由施工方负责。【指标项12】

3.5本工程安全文明施工必须达到合格工程要求。施工方应遵守国家《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）以及政府有关工程建设安全生产管理规定及采购人工作需要，认真做好施工现场的防尘防噪音工作。严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于施工方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由成交人承担。【指标项13】★
3.6发生伤亡及其他安全事故，成交人应按有关规定立即上报有关部门并通知监理和采购人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。【指标项14】★

3.7成交人负责安排好临时设施的规划和临时设施的搭设，负责对施工及生活临时水电、排水排污的规划及管理。对施工区、生活区、材料堆场、材料加工场进行合理的规划，要求悬挂各类警示、标示牌，必须做到标示明显整齐。所有临时设施必须达到环保部门要求、建管部门制订的强制性行业标准。【指标项15】
3.8必须做到文明施工。各种材料必须在指定的地方堆放；车辆进出所带来的泥土成交人须及时清理，施工机具按进度计划进场。【指标项16】
3.9施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。【指标项17】
3.10供水设施(管道和阀门等)在交付使用前必须清洗和消毒。管道出水经有关资质认证机构取样化验，水质符合《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求后方可使用。【指标项18】★

4、材料供应
4.1成交人自购的用于本工程的材料必须是合格产品且符合规范，在材料进场前应经采购人确认，否则采购人有权拒绝进场。当成交人选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，采购人保留更换的权利。若使用劣质材料施工，一经发现，采购人有权制止使用，直至停工、返工或终止合同。无论采购人是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任及所发生的费用经工程师确认后，均由成交人自负。【指标项19】★
4.2进场的所有产品必须是全新、符合要求。经采购人检验其颜色、规格、质量和数量，签字认可后方可施工，检验不合格的，成交人应予无条件调换。【指标项20】
4.3室外当给水管与消防管道交叉时，生活给水管应位于消防给水管上。给水管碰电缆管沟时应从其下方通过。室外当给水管与排水管交叉时，给水管位于排水管上方，且不应有接口重叠。【指标项21】

5、项目负责人及团队人员
5.1成交供应商提交施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天提交给采购人确认。【指标项22】
5.2本项目至少配备5人，其中项目负责人1名，技术负责人1名，团队人员3人（施工员、质检员、安全员），人员不得重复，供应商须在响应文件中提供项目人员清单和社保清单。【指标项23】▲
不锈钢管材须提供有检测资质的第三方检测机构出具的水压试验和气密性试验检测报告，须有国家计量认证（CMA)或中国合格评定国家认可委员会(CNAS）认可并加盖投标人公章。【指标项24】▲
不锈钢管材须提供有检测资质的第三方检测机构出具的涡流探伤试验检测报告，须有国家计量认证（CMA)或中国合格评定国家认可委员会(CNAS）认可并加盖投标人公章。【指标项25】▲
不锈钢管材须提供有检测资质的第三方检测机构出具的盐雾（240h）试验检测报告，须有国家计量认证（CMA)或中国合格评定国家认可委员会(CNAS）认可并加盖投标人公章。【指标项26】▲
不锈钢管材须提供有检测资质的第三方检测机构出具的晶间腐蚀试验报告，须有国家计量认证（CMA)或中国合格评定国家认可委员会(CNAS）认可并加盖投标人公章。【指标项27】▲
10、其他要求
10.1成交供应商应在项目验收时向采购人提供并移交下列项目相关资料（包括但不限于下述内容）：施工内业资料，其它正式验收需提供的通知或文本或资料。【指标项28】
10.2成交供应商竣工交付后，应及时清理建筑及其他垃圾，做好场地卫生，保证场地干净，整洁。【指标项29】

二、评分方式：

综合评分法各投标人的最终得分等于=A＋B＋C
A、报价部分满分17分          

	若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

	A、价格部分（满分17分）
	C=（B÷Bn）17%×100

式中：C为报价部分得分；

      B为所有报价人进入综合评分的最低报价；

      Bn为报价人提供的有效报价。

备注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。


B、技术部分评分PT 满分为63分
	 项目
	 分值
	 描述

	1、技术响应情况
	45
	根据供应商针对第三章采购内容及要求中“二、技术要求”的响应情况进行评分（需提供《技术和服务要求响应表》）：完全满足评标文件要求的得45分；其中带“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，任何负偏离即按无效响应处理（共9项）；带“▲”号评分项为重要参数，每负偏离一项扣3分（共5项），合计15分；其他未标注的评分项每负偏离一项扣2分（共15项），合计30分，扣完为止。正偏离不加分，评标小组将按照上述评分标准计算供应商的技术指标得分。【注：技术要求中若有要求供应商提供相应佐证材料的，供应商未提供相应佐证材料或者供应商的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标小组将以不利于供应商的内容为准进行评审（负偏离）】

	2、施工质量方案
	3.00
	根据供应商针对本项目提供的施工质量方案（包括但不限于：技术组织措施、施工质量保障等）由评标小组进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但基本能够适用于本项目的得2.8分；方案所包含的要点有少许遗漏但内容与要点相符、仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.6分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。

	3、安全文明施工方案
	3.00
	根据供应商针对本项目提供的安全文明施工方案（包括但不限于：安全施工方案、应急预案、文明施工方案等)由评标小组进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但基本能够适用于本项目的得2.8分；方案所包含的要点有少许遗漏但内容与要点相符、仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.6分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。

	4、施工进度方案
	3.00
	根据供应商针对本项目提供的施工进度方案（包括但不限于：施工总进度计划表、工期网络图等）由评标小组进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但基本能够适用于本项目的得2.8分；方案所包含的要点有少许遗漏但内容与要点相符、仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.6分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。

	5、施工方法
	3.00
	根据供应商针对本项目提供的施工方法（包括但不限于：施工机械、仪器、设备及主要的施工方法）由评标小组进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但基本能够适用于本项目的得2.8分；方案所包含的要点有少许遗漏但内容与要点相符、仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.6分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。

	6、施工主材质量控制、人员安排方案
	3.00
	根据供应商针对本项目提供的质量控制方案（包括但不限于：施工主材质量控制、施工专业人员安排）由评标小组进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但基本能够适用于本项目的得2.8分；方案所包含的要点有少许遗漏但内容与要点相符、仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.6分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。

	7、实施难点和对策方案
	3.00
	根据供应商针对本项目提供的实施难点和对策方案（包括但不限于：难点理解、提供的解决方案等）由评标小组进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得3分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述但基本能够适用于本项目的得2.8分；方案所包含的要点有少许遗漏但内容与要点相符、仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得2.6分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。


C、商务部分评分PB 满分为20分
	 项目
	 分值
	 描述

	1、企业实力
	2.00
	供应商具有深化图纸的能力，具有建筑行业（建筑工程）设计资质或具有建筑装饰工程设计专项资质的得2分。

注：需提供资质证书复印件并加盖公章。未提供不得分。

	2、业绩
	3.00
	根据供应商提供的自2022年1月1日至投标截止时间前（日期以合同验收时间为准）由供应商自身完成的给水系统（或项目中含给水系统）安装改造业绩进行评分，每提供一份合格业绩的得1分，满分3分。 

注：供应商须列表并提供该业绩项目的中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、中标/成交通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，所有材料缺一不可，所需材料加盖供应商公章，未提供的本项不得分。

	3、满意度情况
	3.00
	根据供应商从2022年1月1日至响应截止时间止提供由供应商自身完成的含用水改造业绩业主满意证明材料进行评分，每提供1份业主满意度为正面评价（如优，良好，满意，90分以上等情形均可）的证明材料得1分，满分3分。 

注：业绩、满意度情况为同一业绩不重复得分。

	4、项目负责人
	2.00
	根据供应商拟投入本项目的项目负责人职称情况进行评分：项目负责人具有工程类相关专业高级或以上职称的得2分。 

注：需提供证书复印件以及本单位为该人员在提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件；专业以有关部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。

	5、技术负责人
	2.00
	根据供应商拟投入本项目的技术负责人职称情况进行评分：技术负责人具有工程类相关专业高级或以上职称的得2分。 

注：需提供证书复印件以及本单位为该人员在提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件；专业以有关部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。

	6、人员配备
	2.00
	供应商拟担任本项目技工人员：具有有效期内的特种作业操作证（作业类别为焊接与热切割作业，准操项目为：熔化焊接与热切割作业）的得2分。

注：需提供证书复印件以及本单位为该人员在提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件，并加盖供应商公章，否则不得分。

	7、响应速度等情况
	3.00
	供应商承诺0.5小时内响应、1小时内上门抢修维护的得3分；0.5小时内响应，2小时内上门抢修维护的得2分；0.5小时内响应，4小时内上门抢修维护的得1分；其余情况不得分。【须提供承诺函，承诺函格式自拟，否则不得分】

	8、工程维保期
	3.00
	供应商在满足采购文件要求的工程维保期限的基础上，另外承诺延长6个月的得1.5分；承诺延长12个月及以上的得3分；【须提供承诺函，承诺函格式自拟，否则不得分】


商务条件（均为不允许负偏离的实质性要求，若负偏离则投标无效）
包1

	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交付地点
	采购人指定地点

	2
	★
	完成时间
	合同签订后，接采购人通知后，45个日历日内完工。

	3
	★
	交付条件
	1、符合《工程施工质量验收规范》、《给水排水管道工程施工验收标准》GB50268和《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332等标准；满足安全供水使用要求。

	4
	★
	是否邀请供应商验收
	不邀请供应商验收

	5
	★
	履约验收方式
	期次1，说明：按照评标文件及合同要求执行。

	6
	★
	合同支付方式
	1.工程在工期内完工、经验收合格、提供完整竣工资料（含验收报告、竣工图纸等相关材料），经审计部门结算审核,达到付款条件起20日内，支付结算总金额的97.00%；

2.工程维保期满后无质量问题，达到付款条件起20日内，支付余款。


★其他商务要求：

7、售后服务
7.1本项目工程维保期限为2年，维保期从工程实际完工竣工验收合格之日算起。成交人应当在接到修理通知之时起4小时内派人修理。成交人不在约定期限内派人修理的，采购人可以委托他人进行修理，修理费由成交人支付。
7.2维修完成后，由采购人组织验收。
8、违约责任
8.1因成交人原因造成采购合同无法按时签订，视为成交人违约，成交人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。
8.2在签订采购合同之后，成交人要求解除合同的，视为成交人违约，对采购人造成的损失的，成交人需支付相应的赔偿。
8.3因成交人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交人的权利，并报相关行政主管部门处罚。
8.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，成交人还应承担赔偿责任。
8.5在明确违约责任后，成交人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。
8.6总工期每延误一天，成交人应向采购人支付1000元人民币的违约金，由采购人直接从工程款中扣抵；逾期竣工违约金的限额: 合同价款的10％；逾期超过30天且未经采购人书面同意的，采购人有权解除合同，由此产生的责任全部由成交人负责，造成的损失采购人有权向成交人收取赔偿。
8.7如果成交人未能按照合同约定履行免费维修义务的（不可抗力除外）或者未按承诺的时间上门抢修维护，每次应向采购人支付违约金1000元。

8.8除不可抗力外, 成交人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向采购人交纳1万元违约金。
9、进场材料报验：进场材料报验。成交人提供进场材料报验和相关主材合格证等。（1）本工程所采用的主要建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，承包人应向发包人提交《供应材料设备一览表》，填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、数量，附送产品合格证（复印件）。（2）发包人有权对承包方提供的检测报告或进场产品送相关检测机构进行检测。若检测结果与承包人提供的检测报告不符，检测费由承包方承担。（3）若实施材料不符，以双方可协商按质论价，协商不成的，采购人可拒付该部分款项，成交人不得破坏现场。（4）进场材料须经采购人确认后方可进场。
10、合同条款
合同内项目单价为一次不变价，不受市场价格因素影响。工程量按实结算。工程竣工后，应提供编制的工程决算书予采购人，经审计完毕，由双方商讨确认后根据合同规定付款方式进行付款。如成交人在实际施工过程中出现数量、材质更替以及工程量增加等情况，应及时征求采购人意见，并在得到采购人签证确认后方可施工，否则由此所造成的一切损失由成交人承担。施工存在变更，遵循下列原则：
10.1工程量清单内项目：按成交人投标时所报的该细目综合单价计算。
10.2工程量清单外项目：①其综合单价按本工程预算价编审依据的定额等有关计价规定计算后，按成交人投标时投标报价与招标工程预算价的同等降低幅度计算该项目的综合单价。②若无定额标准时，成交人与采购人派驻代表或监理工程师协商并报采购人批准后确定。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。
10.3 变更导致的合同价款调整还应符合《福建省房屋建筑和市政基础设施工程价款结算暂行办法》（闽财建[2007]157号文）的规定。工程量清单中的单个项目工程量变动幅度超过±30%并导致合同总价变动幅度超过±1%的，工程量增加部分或减少后剩余部分可以重新协商确定综合单价。
10.4工程款项支付之前，成交人应向采购人开具相应金额的税务发票，否则，采购人有权拒绝支付。

11、本项目不允许成交人以任何名义和理由在成交后将成交项目的主体、非主体、关键性工作、非关键性工作进行转包、分包，在履行合同过程中如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交人违约，成交人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿，并追究相关法律责任。
12、成交供应商需做出工程施工安全承诺书，内容如下：
工程施工安全承诺书
福建省肿瘤医院:
为了确保在贵院施工期间安全无事故，特向贵院的安全管理工作作如下承诺:
（一）、在工程施工期间，发生的所有与工程施工有关的安全事故由我单位承担全部责任。
（二）、指定施工安全监督员，负责施工现场的安全检查和安全监督，并与贵院总务科和保卫科等保持密切联系。
（三）、负责施工现场的安全生产管理工作，做好施工现场的安全监督，做好对施工人员安全生产教育和安全生产措施的落实，确保施工人员持有效证件上岗。电焊工需进行报备，并提供电焊证报备，动火作业需提前向我院保卫科进行报备。
（四）、负责施工现场的安全防护工作，设立相关的安全警示等标识。安全防护的器械、物品等，与施工队同时进场，在对施工现场作防护措施、警示后才组织施工。
（五）、安装施工队进场时，应制定相关防火措施，并配备必要的防火设备和用具;注意现场临时用电的安全使用，并安排有资质的电工负责。
（六）、在施工期间，配合贵院做好办公场地秩序和安全管理工作，服从相关管理员的监管，在做好相应安全措施后，经贵院同意方可组织施工。
（七）、施工完毕后，我单位负责施工现场的清理和恢复性工作，确保办公场地的安全和正常运作。
（八）、施工过程中，切实做好安全生产工作，按相关安全生产工作规范施工。否则，若发生安全生产事故，所有责任由我单位自行承担。
一、投标书
致：福建省肿瘤医院
1、根据你方项目的投标须知、招标文件等内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、条款、数量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）：        （小写：           ）的投标报价并按上述条款、标准要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件。
3、一旦我方中标，我方保证质量达到投标须知、投标文件等规定标准。
4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
附件：报价清单
投标人（盖章）： 
单位地址： 
法定代表人（签字或盖章）：
邮政编码：         
电话：       
传真：  
开户银行名称： 
开户银行帐号： 
开户银行地址：
开户银行电话： 
日期：   年   月    日
附件：投标报价清单
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


二、投标委托代表人资格证明书
单位名称：
地址：
姓名：    性别：年龄：  职务：   系委托代表人。为施工、竣工和保修项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
投标人（盖章）：   
年   月  日
三、投标承诺书
我司承诺对项目的院内公开招标最终确定的综合评定最优结果表示认可，并承诺不会对福建省肿瘤医院在本项目招标过程中的工作模式以及终止本项目招标的可能提出疑议。
我司承诺本投标所有的相关承诺书、投标文件等都作为本项目合同不可分割的部分，并承诺本项目合同、承诺书、投标书、方案等相关资料中发生歧义、冲突的条款、指标均以福建省肿瘤医院解释或要求为标准。投标人承诺中标后能够完全配合本项目施工的进度开展工作。
我司承诺福建省肿瘤医院在授予我司合同时有权利增加补充相关内容。
投标人名称（全称并加公章）：
投标人代表签字：
日期：     年    月   日
四、采购供应商资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章):

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

五、投标人提交的其它材料
