福建省肿瘤医院外科楼11号电梯井道改造项目招标文件
一、招标项目概况和范围
1. 项目名称：福建省肿瘤医院外科楼11号电梯井道改造项目
2. 项目地点：福马路420号。
3. 招标范围和内容：见附件。
4. 预算价：29万元。
5. 工程报价方式: 固定总价。
6. 质保期：2年。
二、投标人资格要求及审查办法 
1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求。
3. 委托代表人资格证明书（附法人及委托人身份证）。
4. 依法缴纳税收的相关材料（税务机构出具的投标人在报价截止前六个月任意一个月的依法缴纳税收的证明，或者提交从税务机构网上下载的依法缴纳税收情况证明）和依法缴纳社会保障资金的相关材料（报价截止前六个月任意一个月社保机构出具的社保缴费证明并加盖证明专用章，或者提交从社保机构网上下载的社保缴交情况证明）
5. 投标人必须具有有效的建设行政主管部门颁发的三级及以上房屋建筑施工总承包企业资质或工程专业承包三级及以上资质。
6. 投标人必须具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。
7. 参加本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录的承诺。
8. 资格审查采用方式：资格后审。
9. 本招标项目不接受联合体投标，不接受备选投标方案，不允许分包。
10. 投标人应通过“信用中国（www.creditchina.gov.cn)”、“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”查询并打印相应的信用记录。
11. 投标人应对投标文件资料的真实性负责，招标人在授予合同之前有权对其投标文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，若给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任，并列入医院承包人黑名单，院方有权在今后采购活动中拒绝接受其投标材料。
12. 本项目专门面向中、小、微企业采购。
13. [bookmark: _GoBack]提供无条件配合电梯设备安装的专项书面承诺。
上述提供材料均须加盖公章。
备注：本项目基本资格条件采取“信用承诺制”，投标人提供资格承诺函(格式详见附件)的即可参加采购活动，在投标文件中无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料。投标人可自行选择是否提供资格承诺函，若不提供资格承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。投标人应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺，投标人承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，应依法承担相应的法律责任。
三、招标文件的获取
1. 本招标项目不采用电子招投标。
2. 凡有意参加投标者应按照附件操作要求进行线上报名，报名文件提交截止时间2026年10月12日17：00，并可在福建省肿瘤医院官网（https://www.fjzl.com.cn）下载与本项目相关的招标信息
项目联系人：陈女士        联系电话：0591-62752801
四、答疑截止时间
投标人若要求澄清招标文件，应在获取招标文件截止时间前提出，招标人将随时解答。	
五、投标文件的要求及递交
1. 投标文件正本壹份,副本壹份胶装并密封加盖投标人公章。投标文件未胶装密封将导致其投标文件被拒绝。
2. 投标文件递交的截止时间： 2026年10月13日9：00，提交地点为福建省肿瘤医院总务科，未送达指定地点或逾期送达者拒收。
六、开标评标时间地点
1. 开标时间：2026年10月13日9：00
2. 评标时间：开标后即开始评标。
3. 地点：福建省肿瘤医院科研楼一楼总务科会议室
备注：
1. 未参加报名的潜在投标人，其投标文件将被拒绝。
2. 若有涉及招标文件内容更正，请各潜在投标人密切关注福建省肿瘤医院官网通知，以最新公告为准。
八、评标原则及办法
1. 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
2. 评标方法：综合评分。
3. 投标人之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。
九、合同条款内容及签订
1. 合同专用条款内容依照国家规范文本，合同通用条款内容解释依照国家规范文本。
2. 合同签订：承包人在接到中标通知后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。
十、付款方式与条件
完成验收后30天内支付合同100%款项。
十一、其他未详尽事宜
依照国家政府采购有关规定。
十二、监督电话
在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。


                                           
                                               




附件： 
一、项目概况及要求
我院拟实施外科楼11号电梯井道改造项目，具体整改内容如下：门洞拓宽至1500mm、大门套拆除与制作、外呼孔，门槛石、机房孔洞开孔、机房承重梁施工、机房楼板加固、机房孔洞修复、施工区域文明施工防护等。
1.1参考工程量：
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金    额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	加固工程

	1
	01B001
	剪力墙拆除
	(1)大理石大门套拆除，一层切割混凝土0.19立方
(2)剪力墙静力切割，门洞拓宽至1500mm
(3)保护原有主体结构
(4)切割完成后洞口边缘做钢筋加固、修复面层
	处
	27.000
	
	

	2
	011610004001
	门窗套拆除
	(1)构件名称:电梯门套
(2)门窗套材质:（旧门套拆除）
	m2
	34.425
	
	

	3
	01B002
	拆除地坎石
	(1)拆除地坎石（含结合层拆除）
(2)（静力切割，保护周边地坪）
	块
	27.000
	
	

	4
	01B003
	墙体修复
	(1)墙体修复 与原墙体一致
(2)（腻子粉修补、刷底漆、面漆）
	处
	27.000
	
	

	5
	010808004001
	金属门窗套
	(1)面层材料品种、规格:304 不锈钢板，厚度 1.2mm，原色拉丝，无指纹处理（成品）
(2)基层材料种类:镀锌钢骨架基层固定
(3)门洞 1200*2100 门套(贴脸 100mm,墙厚 200mm)
	m2
	64.800
	
	

	6
	010904002001
	楼（地）面涂膜防水
	(1)电梯基坑
(2)防水膜品种:聚氨酯防水涂料
(3)涂膜厚度、遍数:2mm厚
	m2
	20.000
	
	

	7
	011108001001
	石材零星项目
	(1)工程部位:电梯口
(2)结合层厚度、材料种类:干硬性水泥砂浆
(3)面层材料品种、规格、颜色:门坎石(黑金砂) 1200*250mm 20mm厚
	m2
	8.100
	
	

	8
	01B004
	标准化施工
	(1)名称:现场统一设置标准化施工公示牌
(2)牢固固定于围挡外侧醒目位置，牌面清晰标注项目名称、施工单位、项目经理、现场安全员、联系电话、施工工期、投诉电话、安全文明施工。
	顶
	1.000
	
	

	9
	01B005
	场内清运
	(1)名称:人工垃圾清理、搬弃运（1~27F）
	顶
	1.000
	
	

	分部分项工程量清单与计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金    额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	
	(2)（原有旧门套拆除、基层清理、废渣）
	
	
	
	

	10
	01B006
	粘贴碳纤维布
	(1)粘贴碳纤维布加固
(2)板面板底粘同，粘贴I级玻纤维2T-300
(3)厚充不小于0.167mm
	m2
	3.960
	
	

	11
	01B007
	粘贴钢板加固
	(1)粘贴钢板加固-50*5
(2)（梁面粘钢）
(3)(手工涂胶 钢板厚度≤5mm 楼地面)
	m2
	0.950
	
	

	12
	010516005001
	化学螺栓
	(1)化学螺栓种类:化学螺栓
(2)规格:5.8级M12
(3)深度:植入柱内10d
	个
	8.000
	
	

	13
	01B008
	粘贴钢板加固
	(1)粘贴U型箍板1*2-50*5
(2)(手工涂胶 钢板厚度≤5mm 柱面)
	m2
	0.338
	
	

	14
	01B009
	钢板加固
	(1)U型箍板-80*4
(2)外粘(包)型钢(型钢与箍板 封闭、灌胶
	m2
	0.124
	
	

	15
	010516005002
	化学螺栓
	(1)化学螺栓种类:化学螺栓
(2)规格:5.8级M12
(3)深度:植入柱内10d
	个
	39.000
	
	

	16
	010503002001
	矩形梁
	(1)混凝土种类:非泵送商品混凝土
(2)混凝土强度等级:C35
	m3
	0.280
	
	

	17
	011702006001
	梁模板
	(1)支撑高度:
(2)构件形状:加大梁截面模板(三面)
	m2
	3.080
	
	

	18
	01B010
	原混凝土凿毛
	(1)原梁底混凝土保护层(梁)
	m2
	1.400
	
	

	19
	010515001001
	现浇构件钢筋
	(1)钢筋种类、规格:HRB400 Φ12、U型筋
(2)（梁底扩截面加固新增U型筋与原箍焊接）
	t
	0.024
	
	

	20
	010516004001
	建筑植筋
	(1)加固植筋（新增拉筋，钻孔植筋于梁内 ）
(2)植筋方式:注入式建筑植筋
(3)规格:Φ12
(4)深度:15d
	个
	7.000
	
	

	21
	010505003001
	平板
	(1)混凝土种类:非泵送商品混凝土
(2)混凝土强度等级:C35
(3)（现浇板安装后恢复洞构造）
	m3
	0.108
	
	

	22
	011301001001
	天棚抹灰
	(1)抹灰厚度、材料种类:I 级聚合物改性水
	m2
	3.300
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金    额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	
	泥砂浆
	
	
	
	

	23
	01B011
	取孔
	(1)位置:电梯机房楼板
(2)名称:机房取孔
(3)规格:150*150mm
	个
	8.000
	
	

	24
	01B012
	填堵
	(1)位置:电梯机房楼板
(2)名称:孔洞填堵 150*150mm
(3)洞口四周植筋补配钢筋、板底吊模支撑、界面剂涂刷
(4)C35 微膨胀细石混凝土浇筑、振捣、养护
	个
	8.000
	
	

	25
	010516006001
	电渣压力焊接
	(1)规格:单面焊接 φ≤18
	个
	192.000
	
	

	26
	01B013
	扣架搭设
	(1)位置:电梯井
(2)名称:电梯井盘扣架搭设
	m3
	900.000
	
	

	27
	01B014
	临时保护措施
	(1)施工区域临时保护措施(-1～26F）
(2)1、电梯井道施工区域搭设2.5m高双层隔音阻燃围挡，板材低VOC无异味，缝隙全密封，防止粉尘、异味扩散至病房。
(3)2、围挡底部设置200mm混凝土挡水基座，走廊满铺防尘地垫，顶部配套雾化喷淋，全程湿式降尘作业。
(4)3、涉及施工范围的厅门口加装双层防尘幕，切割、打磨配备烟尘净化器，采取负压防尘，杜绝金属粉尘外溢。
(5)4、单独设置施工专用通道出入口，与患者
	项
	1.000
	
	

	注：上述工程量仅供参考，本项目采购人不组织现场踏勘，承包人自行联系采购人联系人踏勘现场，踏勘期间产生的费用，由承包人自行负责。由于未踏勘现场造成的报价不当，施工难度的估计不足等，其造成的一切后果由承包人承担。


二、投标报价须知
1. 报价方式
本项目采用固定总价包干报价方式。投标人的投标报价为完成本招标文件约定的全部工作内容的最终总价，除合同约定的设计变更及经采购人书面确认的工程量增减外，合同总价不作任何调整。
2. 报价包含范围
投标固定总价应包含但不限于以下全部费用： 
（1） 工程实体费用：人工费、材料费、施工机械使用费、设备及配件购置费、构件加工费等； 
（2） 措施项目费：安全文明施工费、临时设施费、夜间施工增加费、赶工费、脚手架费、成品保护费、施工降排水费、高空作业费、现场垃圾清运及外运处置费等； 
（3） 管理及其他费用：企业管理费、利润、规费、税金（增值税及附加）、施工人员保险费、工程质量检测费、验收备案费、技术资料编制费等； 
（4） 风险费用：材料及人工价格市场波动、施工条件变化、交叉施工配合、场地限制、政策调整等所有可能影响工程造价的风险费用； 
（5） 质保期服务：质保期内的维修、保养、缺陷修复等全部费用。
投标人应结合现场踏勘情况，充分考虑本工程施工范围内的所有工作内容及潜在风险，漏项、缺项、错项报价均视为已包含在投标总价中，采购人不另行支付。
3. 报价风险划分
投标人应自行承担以下风险对应的成本变动，固定总价不作调整： 
（1） 因市场行情变化导致的人工、材料、机械台班价格涨跌风险； 
（2） 因投标人对施工图纸、工程量清单理解偏差、漏算错算导致的费用风险； 
（3） 因投标人施工组织设计不合理、施工方案调整、人员设备配置不足导致的成本增加； 
（4） 国家及地方政策调整（不含强制性规费、税金基准调整）带来的成本变动； （5）施工期间水电接驳、场内运输、成品保护、与其他施工单位交叉配合等现场因素产生的费用。
4. 报价编制要求
（1）投标人应自行踏勘现场，核对施工范围，结合自身技术水平、管理能力自主报价； 
（2）报价应按招标文件要求的工程范围完整填报，不得拆分、不得选择性报价； （3）投标报价一经确认，不得以任何理由修改、调整或追加费用。
三、★工程质量要求（带“★”号条款为实质性款,投标人需对以下条款做出响应或承诺。若负偏,将视为无效标。）
1、工程质量验收标准： 国家竣工验收规范合格标准。                   
2、工程竣工验收时未能达到上述工程质量验收标准要求的，则承包人应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到工程质量验收标准；若未通过验收，承包人除继续整改达到验收标准外，还应向采购人支付质量违约金的金额为合同价款的10%，由采购人直接从工程款中扣抵。
3、因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或设备、材料、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重新安装，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。因承包人进场的建筑材料、设备未向采购人报验或采购人要求承包人在规定时间内将不合格的建筑材料、设备退场的，而承包人未能在规定内退场的，采购人每次对承包人罚款合同价款的1%；承包人将不合格材料使用于工程的，采购人责令其改正并按每发现一次对承包人处以合同价款1％的罚款。承包人如果拒绝退场或拒绝改正，采购人有权单方面终止合同，承包人应承担由此而产生的违约责任和采购人的损失,并按承包合同价款的10%处罚承包人。
4、招标人保留对用于本工程的所有材料、设备的质量抽查权。抽查检验不合格的，其抽查检验费用由承包人承担。招标人抽查发现材料、设备不合格的，承包人应予以退货。已经用于工程的，责令其整改，并按每发现一次对承包人处以合同价款1％的罚款。
5、隐蔽工程未经采购人现场代表验收或验收不合格的，承包人擅自进行隐蔽的，责令改正，每发现一次，采购人对承包人罚款合同价款的1％，采购人应当要承包人予以剥开重新检验，检验结果不管如何，其费用均由承包人承担。
三、项目商务要求★（带“★”号条款为实质性款,投标人需对以下条款做出响应或承诺。若负偏,将视为无效标。）
1、交付时间：合同签订后20日内。
2、交付地点：采购人指定地点。
3、结算方式：待承包人按照合同实施，且通过我院内部验收完毕后30天内支付全部款项。
5、中标后合同条款以采购人模板为准。
6.在签订合同之后，采购人有权提出因国家规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定，合同不因此而加价。
7、争议的解决方式: 向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
8、其他要求
8.1、工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包。未经采购人同意擅自分包或违法分包，采购人有权责令其退场，并按承包合同总额20％处罚承包人，并有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，采购人有权向承包人索赔。
8.2、上述违约金和赔偿损失的费用，由采购人从承包人的工程款中抵扣或承包人的履约保证金中扣取。
8.3、施工过程中场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工，保持施工场地清洁，不能影响门诊楼内的其他正常医疗工作，且无条件服从采购人对于施工时间等各项管理要求。施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时设施费和相关不可预见的费用，均包括在合同总价中。
8.4、承包人应保证施工现场所有人员的安全，采用封闭式施工，如遇施工现场的所有安全事故问题均由承包人承担所有责任及一切费用。
8.5、在施工过程至项目完成移交采购人之前，承包人应负责协调与城管等相关行政执法部门的关系，并负责办理相关手续，承担一切费用。

四、评分标准（潜在投标人需提供评分表）
一、评分总分值100分，由三部分组成：F1.价格分(15分）；F2.技术分（65分）；F3.商务分（20分）。
二、每个投标人的评标总得分FA＝F1＋F2＋F3=100分（满分时）。
三、各项评审因素的设置如下：
①价格项（F1）满分为15分。价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为报价基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：F1=（报价基准价/ 投标人的价格）×15(四舍五入小数点后保留两位)
	异常低价审查
	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）合计响应报价响应报价低于全部通过符合性审查投标人响应报价平均值50%的，即合计响应报价响应报价<全部通过符合性审查投标人响应报价平均值×50%。 （2）合计响应报价响应报价低于通过符合性审查且报价次低投标人响应报价50%的，即合计响应报价响应报价<通过符合性审查且报价次低投标人响应报价×50%。 （3）合计响应报价响应报价低于最高限价45%的，即合计响应报价响应报价<最高限价×45%。 （4）其他评审委员会认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。



②技术项（F2×A2）满分为65.00分
	项目
	分值
	描述

	施工组织设计
	6
	要求投标人针对工程实际情况提交施工组织设计方案，包括工程概况、施工方案、施工平面布置图、施工进度计划、主要施工机械设备和主要材料情况描述及进场计划等。根据投标人施工组织设计的科学、合理情况，分别进行评分。由评标委员会进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得6分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述且基本能够适用于本项目的得5.9分；方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得5.8分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。

	施工进度表
	6
	要求投标人针对本工程工期实际情况提交详细的施工进度表。根据投标人提供的施工进度表的科学性、合理性及工期情况，分别进行评分。由评标委员会进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得6分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述且基本能够适用于本项目的得5.9分；方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得5.8分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。

	生产施工安全和应急措施
	6
	根据投标人提供的生产施工中遇到工伤或其它突发事件的应急措施和安全措施，由评标委员会进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得6分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述且基本能够适用于本项目的得5.9分；方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得5.8分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。

	施工平面布置图
	6
	根据投标人提供的施工平面布置图的合理性、完整性和可行性（不得影响医院的正常运行），分别进行评分。由评标委员会进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得6分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述且基本能够适用于本项目的得5.9分；方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得5.8分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。

	实施难点和对策
	6
	要求投标人指出本招标项目施工的难点，并针对其难点提出相应对策。根据投标人对该工程难点理解的准确性和对策的科学性、可行性程度，由评标委员会进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得6分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述且基本能够适用于本项目的得5.9分；方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得5.8分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。

	材料管理措施
	6
	评委根据投标人所提供的确保原材的品质的来源方案进行评审，施工材料进场安排的合理性，施工材料来源的合法性，具有原材料检测方案的得6分，施工材料进场安排的合理性，施工材料来源的合法性确保施工材料较优质的得5.9分，其余得分5.8分，未提及的或与本项无关的不得分。

	管理制度
	6
	根据投标人针对本项目提供管理制度，包括但不限于：①巡查制度；②交接班制度；③工具管理制度；④机房管理制度等，由评标委员会进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得6分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述且基本能够适用于本项目的得5.9分；方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得5.8分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。

	应急维修服务方案
	6
	根据投标人针对本项目提供的应急维修服务和故障解决方案，包括但不限于：①应急维修服务保障措施；②应急维修服务响应方式；③抢修方案；④针对不同类型故障投标人承诺解决故障时间、故障解决的方式方法等；由评标委员会进行评分：方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目得6分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述且基本能够适用于本项目的得5.9分；方案所包含的要点有缺漏、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得5.8分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。

	施工质量管理体系及保证质量的措施
	6
	根据供应商所提供的施工质量管理体系及保证质量的措施（包括但不限于质量目标、质量管理组织机构及主要职责、质量管理体系、质量管理的保证措施等内容），由磋商小组进行评分：提供的方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目的得6分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体）但基本能够适用于本项目的得5.9分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但基本能够适用于本项目的得5.8分；未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。

	项目负责人
	3
	投标人拟派出本项目的项目负责人具有注册建造师二级及以上（建筑工程专业）证书并持有有效合格的安全生产考核合格证B证的得3分，项目负责人应为投标单位的人员，以注册建造师证书上的注册单位为准，需提供证书复印件，否则不得分。

	工程维保期
	4
	供应商在满足本项目施工范围内所有设备设施免费质量保修期的基础上，承诺延长6个月（含）至12个月（不含）的得2分；承诺延长12个月（含）以上的得4分；【须提供承诺函，承诺函格式自拟，否则不得分】

	响应速度等情况
	4
	根据各供应商提供的售后服务响应的速度（故障响应时间）以及能力由磋商小组进行评分：承诺0.5小时（含）以内响应、2小时（含）以内上门维护的得4分；0.5小时（含）以内响应，4小时（含）以内上门维护的得2分；其余情况不得分。【须提供承诺函，承诺函格式自拟，否则不得分】


③商务项（F3×A3）满分为20.00分
	项目
	分值
	描述

	工程专业承包
	5
	投标人具有有效的工程专业承包二级及以上资质得5分，需提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

	机械设备
	5
	根据投标人为本项目配备自卸车的数量情况，每提供1辆自卸车得1.25分，满分5分。注：投标人须提供自有或租赁设备的相关证明材料，如下：（1）投标人配备自卸车为自有设备，须提供购置合同和购置发票；（2）投标人配备自卸车为租赁设备，须提供租赁合同、设备出租方的购置发票以及租赁租金打款凭证发票并承诺设备履行至本项目合同履行完毕的专项承诺函。未提供或提供不齐全或提供资料不满足要求的不得分。

	人员配置情况
	5
	投标人拟派的实施团队人员中有具备特种作业操作资格证（作业类别：焊接与热切割作业）及安全生产考核合格证书（C证）的得5分；本项满分5分。 注：须提供人员的有效身份证复印件、证书复印件及投标人为其缴纳的响应截止时间前六个月（不含响应截止时间的当月）中任一月份的社会养老保险凭据复印件，否则不得分。本评分项人员与其他评分项人员为同一个人的证书，不重复得分。

	售后服务响应
	5
	投标人在福州市行政区域内设立有维保服务机构或分支机构的得5分，投标人在福建省（不含福州市）行政区域内设立有维保服务机构或分支机构的得2分，其余情况不得分，需提供营业执照复印件等有效证明。


四、成交候选投标人排列规则顺序和并列相同时的处理约定如下：
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。
d.经前述顺序处理仍然并列相同的，则通过随机抽取方式确定优先顺序推荐。

一、投标书
致：福建省肿瘤医院
1、根据你方        项目的投标须知、招标文件等内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、条款、数量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）：        （小写：           ）的投标报价并按上述条款、标准要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件。
3、一旦我方中标，我方保证质量达到投标须知、投标文件等规定标准。
4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
附件：报价清单
投标人（盖章）： 

单位地址： 

法定代表人（签字或盖章）：

邮政编码：         

电话：       

传真：  

开户银行名称： 

开户银行帐号： 

开户银行地址：

开户银行电话： 

日期：   年   月    日



附件：投标报价清单（投标人自拟）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	









二、投标委托代表人资格证明书

单位名称：     
地址：    
姓名：    性别：    年龄：      职务：       系委托代表人。为施工、竣工和保修       项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

投标人（盖章）：   
年   月  日












三、投标承诺书
我司承诺对项目的院内公开招标最终确定的综合评定最优结果表示认可，并承诺不会对福建省肿瘤医院在本项目招标过程中的工作模式以及终止本项目招标的可能提出疑议。
我司承诺本投标所有的相关承诺书、投标文件等都作为本项目合同不可分割的部分，并承诺本项目合同、承诺书、投标书、方案等相关资料中发生歧义、冲突的条款、指标均以福建省肿瘤医院解释或要求为标准。投标人承诺中标后能够完全配合本项目施工的进度开展工作。
我司承诺福建省肿瘤医院在授予我司合同时有权利增加补充相关内容。
投标人名称（全称并加公章）：
投标人代表签字：
日期：     年    月   日




四、资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）
单位名称(自然人姓名):
统一社会信用代码(自然人身份证号码):
法定代表人(负责人):
联系地址和电话:
我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:
一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同承包人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的承包人，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。
我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。
承包人：名称(单位公章):
日期：　　年　　月　　日
注：
1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的承包人(含自然人)；
2.资格承诺的承包人应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。




五、投标方案







六、投标人提交的其它材料
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